ESAMI A VISTA EFFETTUATI SULL’IMPIANTO

Il sottoscritto ........., titolare o legale rappresentante dell'impresa .......... esecutrice dell'impianto elettrico installato nei locali siti nel comune di .......... prov. ...... Via ......... n°..... scala ..... interno ..... piano ......

dichiara sotto la propria responsabilità di avere eseguito i seguenti

ESAMI A VISTA:

| 1. L'impianto eseguito è conforme alla documentazione tecnica |  |
| --- | --- |
| 2. I componenti hanno caratteristiche adeguate all'ambiente per costruzione e/o installazione |  |
| 3. Le protezioni contro i contatti diretti ed indiretti sono adeguate |  |
| 4. Gli impianti elettrici alimentati a tensione superiore a 100V in c.a. (cabine AT/MT) sono conformi alle prescrizioni della norma CEI 11-1 |  |
| 5. I conduttori sono stati scelti e posati in modo da assicurare le portate e cadute di tensione previste |  |
| 6. Le protezioni delle condutture contro i sovraccarichi sono conformi alle prescrizioni delle norme CEI |  |
| 7. Le protezioni delle condutture contro i cortocircuiti sono conformi alle prescrizioni delle norme CEI |  |
| 8. Il sezionamento dei circuiti è conforme alle prescrizioni delle norme CEI |  |
| 9. Il comando e/o l'arresto di emergenza è stato previsto dove necessario |  |
| 10.I conduttori hanno tensione nominale d'isolamento adeguate |  |
| 11.I conduttori hanno le sezioni minime previste |  |
| 12.I colori e/o le marcature per l'identificazione dei conduttori sono rispettati |  |
| 13.I tubi protettivi ed i canali hanno dimensioni adeguate |  |
| 14.Le connessioni dei conduttori sono idonee |  |
| 15.Gli interruttori di comando unipolari sono inseriti sul conduttore di fase |  |
| 16.Le dimensioni minime dei dispersori, dei conduttori di terra e dei conduttori di protezione ed equipotenziali (principali e supplementari) sono conformi alle prescrizioni delle norme CEI |  |
| 17.I(il) nodi(o) collettori(e) di terra sono(è) accessibili(e) |  |
| 18.Il conduttore di protezione è stato predisposto per tutte le masse |  |
| 19.Il conduttore equipotenziale principale è stato predisposto per tutte le masse estranee |  |
| 20.I sistemi di protezione contro i contatti indiretti senza interruzione automatica dei circuiti (eventuali) sono conformi alle prescrizioni della Norma CEI 64-8 |  |
| 21.Gli impianti elettrici nelle aree classificate con pericolo di esplosione secondo la Norma CEI 31-30 rispondono alle prescrizioni della Norma CEI 31-33 (gas) e nelle aree classificate con pericolo di esplosione secondo la Norma CEI 31-52 rispondono alle prescrizioni della Norma CEI 31-36 (polveri) |  |
| 22.Gli impianti elettrici negli ambienti a maggior rischio di incendio rispondono alle prescrizioni della Norma CEI 64-8/parte 7/sez. 751 |  |
| 23.L'impianto elettrico nei locali da bagno e docce è conforme alle prescrizioni della Norma CEI 64-8/parte 7/sez. 701 |  |
| 24.L'impianto elettrico nelle piscine è conforme alle prescrizioni della Norma CEI 64-8/parte 7/sez. 702 |  |
| 25.L'impianto elettrico dei locali contenenti riscaldatori per sauna è conforme alle prescrizioni della Norma CEI 64-8/7/sez. 703 |  |
| 26.L'impianto elettrico del cantiere di costruzione e demolizione è conforme alle prescrizioni della Norma CEI 64-8/parte 7/sez. 704 |  |
| 27.L'impianto elettrico della struttura adibita ad uso agricolo o zootecnico è conforme alle prescrizioni della Norma CEI 64-8/parte 7/sez. 705 |  |
| 28.Gli impianti elettrici nei luoghi conduttori ristretti sono conformi alle prescrizioni della Norma CEI 64-8/parte 7/sez. 706 |  |
| 29.L'impianto di terra delle apparecchiature per elaborazioni dati trattate dalla Norma CEI 64-8/parte 7/sez. 707 è conforme alle relative prescrizioni |  |
| 30.L'impianto elettrico delle aree di campeggio è conforme alle prescrizioni della Norma CEI 64-8/parte 7/sez. 708 |  |
| 31.Gli impianti elettrici nei luoghi di pubblico spettacolo e di intrattenimento sono conformi alle prescrizioni della Norma CEI 64-8/parte 7/sez. 752 |  |
| 32.Gli impianti elettrici per le lampade a scarica a catodo freddo ad alta tensione sono conformi alle prescrizioni della Norma CEI 64-8/parte 7/sez. 753 |  |
| 33.L'impianto elettrico della centrale termica risponde alle prescrizioni delle Norme CEI 31-30, 31-33, 31-35V2 (se applicabili) |  |
| 34.L'impianto elettrico dell'autorimessa risponde alle prescrizioni delle Norme CEI 31-30, 31-33 (se applicabili) |  |
| 35.Gli impianti elettrici nei locali ad uso medico sono conformi alle prescrizioni della Norma CEI 64-8/ parte7/sez. 710 |  |
| 36.L'impianto elettrico temporaneo di mostre, fiere e stand è conforme alle prescrizioni della Norma CEI 64-8/7+V2/sez. 711 |  |
| 37.L'impianto di illuminazione situato all'esterno è conforme alla norma CEI 64-8/7+V2/sez. 714 |  |
| 38.L'impianto di antenna TV è conforme alle prescrizioni della Norma CEI 100-7 |  |
| 39.Sistemi riscaldamento per soffitto 64-8/7+V2/Sez753 |  |
| 40.L'insegna luminosa è conforme alle Norma CEI 34-86 |  |
| 41.Le predisposizioni delle tubazioni telefoniche risponde alle norme CEI ed alle prescrizioni gestore di telefonia |  |
| 42.Le quote di installazione delle prese (ed altre apparecchiature in relazione alle disposizioni di legge sulle barriere architettoniche) sono rispettate |  |

Note:

Data

Il Responsabile Tecnico	                                                            Il Dichiarante

...........                                                                                         ..........

(timbro e firma)