VERIFICA DELLA TENUTA DI IMPIANTO INTERNO

RAPPORTO DI PROVA – UNI 11137-1

DATI DELL’UTENTE E/O PROPRIETARIO

Nome e cognome:_________________________________________ tel.:___________________

Impianto installato nel comune di _________________________________________ Pr. _____

Cap. ______ Via/Piazza ____________________________________ n. ___ scala ___ piano ___

Proprietario (se diverso dall’occupante)__________________________ tel. ________________ Residente in _____________________________ via ______________________________ n. ___

Durante l’intervento era presente il / la sig. __________________________________________

TIPO DI GAS

Gas di città (I famiglia) ⁭    Gas naturale (II famiglia) ⁭       G.P.L. (III famiglia)  ⁭

Intervento eseguito il ____________ dalle ore ________ alle ore ________

CAUSA DELL’INTERVENTO

| ⁭ Sostituzione apparecchio ⁭ Riattivazione impianto | ⁭ Esito incerto secondo la UNI 10738 ⁭ Verifica periodica decennale | ⁭ Persistente odore di gas ⁭ Sostituzione tipo di gas |
| --- | --- | --- |
| ⁭ Altro (specificare) _______________________________________________________________ |  |  |

APPARECCHI ALIMENTATI DALL’IMPIANTO

Numero complessivo: _______

Apparecchi per il riscaldamento (tipo, marca e n. di matricola)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apparecchi per la produzione di acqua sanitaria (tipo, marca e n. di matricola)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apparecchi combinati (riscaldamento/sanitario) (tipo, marca e n. di matricola)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cottura cibi (tipo, marca e n. di matricola)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Altro (specificare) (tipo, marca e n. di matricola)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

METODOLOGIA DI VERIFICA APPLICATA

⁭  Prova preliminare

⁭ con contatore

⁭ mediante rilevazione c.d.p.   (NB solo per impianti con capacità ≤25 dm3)

⁭  Metodo con prova diretta

⁭  Metodo con prova indiretta

PROVA PRELIMINARE CON CONTATORE

Contatore mod._____________________________________   Calibro ____________

Marca _____________________________________ Matricola ___________________________

Portata nominale minima (dm3/h) _________

Pressione di prova (Pa) _________

Valore di dispersione rilevato (dm3/h) _________

PROVA PRELIMINARE MEDIANTE RILEVAZIONE C.D.P.

Strumento tipo _______________ Marca _____________________ Matricola ______________

Pressione di prova con gas di rete (Pa) __________

Caduta di pressione rilevata in un minuto (Pa) __________

Minore di:       250 Pa (gas di città) ⁭    100 Pa (gas naturale) ⁭     (GPL) ⁭

Maggiore di:    250 Pa (gas di città) ⁭    100 Pa (gas naturale) ⁭     (GPL) ⁭

PROVA CON METODO DIRETTO

Strumento tipo _______________ Marca _____________________ Matricola ______________

Pressione di rete rilevata (Pa) __________

Valore di dispersione rilevato (dm3/h) __________

Valore di dispersione corretto (riportato alla pressione di riferimento) (dm3/h) __________

PROVA CON METODO INDIRETTO

Strumento tipo _______________ Marca _____________________ Matricola ______________

Volume impianto da provare (dm3/h) __________

Pressione di prova con gas di rete (Pa) __________

Pressione di prova con aria (Pa) __________

Caduta di pressione rilevata in un minuto (Pa) __________

Volume contatore (se considerato) (dm3/h) __________

Valore di dispersione rilevato (dm3/h) __________

Valore di dispersione corretto (riportato alla pressione di riferimento) (dm3/h) __________

CONTROLLO DISPOSITIVO DI INTERCETTAZIONE

(da effettuare in caso di prova eseguita con gas combustibile)

⁭ Dispositivo di intercettazione a tenuta      ⁭ Dispositivo di intercettazione non a tenuta

RISULTATO DELLA VERIFICA

| ⁭ Tenuta idonea al funzionamento |  |
| --- | --- |
| ⁭ Tenuta idonea al funzionamento temporaneo | La tenuta dell’impianto deve essere ripristinata entro e non oltre 30 d a partire dalla data odierna |
| ⁭ Tenuta non idonea al funzionamento | L’impianto viene messo fuori esercizio. Si diffida dall’utilizzo in quanto la mancanza di tenuta rilevata pregiudica la sicurezza della pubblica incolumità. |

Note: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DATI DELL’IMPRESA E DEL TECNICO CHE HA EFFETTUATO LA VERIFICA

Ragione sociale _______________________________________________________________________  Indirizzo ___________________________________________ Tel. _____________________________

Nome e cognome del tecnico ______________________________________________________

| Firma del tecnico | Timbro dell’Impresa | Firma per accettazione e presa visione dell’occupante |
| --- | --- | --- |
| _____________________________ |  | _____________________________ |