GUIDA CEI 64-50 (UNI 9620)

## EDILIZIA RESIDENZIALE - GUIDA PER L’INTEGRAZIONE NELL’EDIFICIO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI UTILIZZATORI, AUSILIARI E TELEFONICI

## Rapporto di verifica

Si attesta che l’impianto elettrico è stato eseguito in conformità alle Norme CEI ed è stato verificato secondo la Norma CEI 64-8.

I dati di verifica sottostanti si riferiscono alle unità immobiliari.

Edificio sito in 										Installatore

...............................................        						..........................................

................................ (indirizzo)

Committente

...............................................

| N° | Voci delle Verifiche | Unità immobiliari (1) |  |  |  |  | Servizi generali |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Esami a vista |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | L’impianto è conforme alla documentazione allegata. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | I componenti sono conformi alle prescrizioni di sicurezza in quanto muniti di: a – marchi (marchio IMQ o altri marchi della Comunità), attestati di conformità alle Norme, oppure b – relazioni di conformità rilasciati da enti riconosciuti (per l’Italia IMQ, CESI, IENGF), oppure c – dichiarazioni di conformità rilasciate dal costruttore. In proposito vedere anche la Legge n. 791/1977. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3*. | I componenti hanno caratteristiche adeguate all’ambiente per costruzione e/o installazione. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4*. | Le protezioni contro i contatti diretti e indiretti sono adeguate (tenuto conto anche di 28 e 30). |  |  |  |  |  |  |  |
| 5*. | I conduttori sono stati scelti e posati in modo da assicurare le portate e le cadute di tensione previste. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6*. | Le protezioni delle condutture contro i sovraccarichi sono conformi alla Norma CEI 64-8. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7*. | Le protezioni delle condutture contro i cortocircuiti sono conformi alla Norma CEI 64-8. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8*. | Il sezionamento dei circuiti è conforme alla Norma CEI 64-8. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9*. | Gli interruttori di comando unipolari sono inseriti sul conduttore di fase. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10*. | Il comando e/o l’arresto di emergenza è stato previsto dove necessario. |  |  |  |  |  |  |  |

(segue tabella)

| N° | Voci delle verifiche | Unità immobiliari (1) |  |  |  |  | Servizi generali |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Esami a vista |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11*. | I conduttori hanno tensione nominale d’isolamento adeguata. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | I conduttori hanno sezioni minime ³ 1,5 mm 2 per uso generale e ³ 0,5 mm2 per segnalazione. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | I colori e/o marcature per l’identificazione dei conduttori sono stati rispettati. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Le connessioni dei conduttori sono idonee. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15*. | L’impianto elettrico nei locali contenenti bagni e docce è conforme alla Norma CEI 64-8. |  |  |  |  |  |  |  |
| 16*. | Le dimensioni minime dei dispersori, conduttori di terra e di protezione ed equipotenziali principali e supplementari sono conformi alla Norma CEI 64-8. |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Il nodo o collettore principale di terra è accessibile. |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Il conduttore di protezione è stato installato per tutte le masse. |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Il conduttore equipotenziale principale e supplementare (ove richiesto) è stato installato per tutte le masse estranee. |  |  |  |  |  |  |  |
| 20*. | Le quote di installazione delle prese (ed altre apparecchiature, in relazione alle disposizioni di Legge sulle barriere architettoniche sono rispettate. |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | La predisposizione delle canalizzazioni telefoniche risponde alle Norme CEI. |  |  |  |  |  |  |  |
| 22*. | L’impianto elettrico della centrale termica risponde alle prescrizioni della Norma CEI 64-2/A, App. B, se applicabile, e alle prescrizioni della Norma CEI 64-8, Sez. 751. |  |  |  |  |  |  |  |
| 23*. | L’impianto elettrico dell’autorimessa risponde alle prescrizioni della Norma CEI 64-2/A, App. A, se applicabile. |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | L’impianto elettrico degli eventuali locali adibiti ad uso medico risponde alla Norma CEI 64-4. |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | L’impianto elettrico degli eventuali locali a maggior rischio in caso di incendio risponde alle prescrizioni specifiche della Norma CEI 64-8, Sez. 751. |  |  |  |  |  |  |  |
| 26*. | L’impianto di protezione contro i fulmini risponde alla Norma CEI 81-1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 27*. | L’impianto di antenna TV risponde alle relative Norme CEI. |  |  |  |  |  |  |  |

(segue tabella)28

| N° | Voci delle verifiche | Unità immobiliari (1) |  |  |  |  | Servizi generali |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Esami a vista |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 *. | La prova della continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali principali e supplementari ha avuto esito favorevole. |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | La verifica del funzionamento dei dispositivi di protezione a corrente differenziale ha avuto esito favorevole |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | La resistenza dell’impianto di terra nelle ordinarie condizioni di funzionamento è di .......W. |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | La minima resistenza di isolamento tra i conduttori attivi e terra è superiore ai valori prescritti .......MW. |  |  |  |  |  |  |  |
| Raccomandazione – È opportuno sottoporre l’impianto elettrico ad un’ulteriore verifica almeno ogni tre anni e comunque in caso di sostanziali modifiche. Note – ........................................................................................................ ......................................................................................................... ......................................................................................................... L’installatore Per ricevuta Data il Committente .............................. ............................... ........................ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Indicare con forma codificata il fabbricato e la scala (esempio per fabbricato A e scala 2 indicare A2), per le unità immobiliari anche il piano e l’unità (esempio per piano 5 e unità 3 indicare 5/3: la designazione completa sarà A2/5/3. Tali designazioni devono essere riportate nelle planimetrie e negli elaborati grafici. * o conformi al progetto allegato se il progettista è diverso dall’installatore; nel prospetto è specificato il punto in questione. |  |  |  |  |  |  |  |  |