DECRETO 15 ottobre 2015 , n. 206

Modifiche al decreto relativo alle apparecchiature estetiche

Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.300 del 28 dicembre 2015 è stato pubblicato il decreto interministeriale n. 206 del 15 ottobre 2015, entrato in vigore il 12 gennaio scorso, che modifica il decreto del 12 maggio 2011, n. 110, concernente il regolamento di attuazione relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista.

Per effetto della Sentenza del Consiglio di Stato n. 01471 del 2014, erano decadute le limitazioni stabilite dal DM110/2011 relativamente alle apparecchiature di cui alla scheda 16 lett.c (luce pulsata per fotodepilazione) ed alla scheda 21b (laser per la depilazione estetica). Era stata, altresì, sancita l’illegittimità dell’esclusione dall’elenco delle apparecchiature degli “stimolatori a ultrasuoni a bassa frequenza per il trattamento della adiposità localizzata”.

Dall’esame dei contenuti del nuovo Decreto, si rilevano le seguenti modifiche.

Per quanto riguarda in generale le schede che non sono state oggetto di rilievi da parte del Consiglio di Stato è stata effettuata una rivisitazione formale, con opportuno aggiornamento delle norme tecniche di riferimento.

Vale la pena citare le modifiche apportate alla scheda n.12 (Attrezzature per manicure e pedicure) che determinano l’esclusione dal corredo delle sgorbie e l’inclusione di tronchesi e pinzette.

La scheda 13 (apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale) che ha meglio puntualizzato e definito le indicazioni relative a modalità di applicazione, di esercizio e cautele d’uso.

Rispetto alle schede oggetto di rilievi da parte del Consiglio di Stato, mentre nulla è cambiato sulla scheda 21b (laser per la depilazione estetica), la scheda 16 lett.c (depilatori elettrici ed elettronici)  contiene le seguenti modifiche : in luogo dei 10°C previsti per il raffreddamento della pelle è stato istituito un range che va dai 5°C ai 15°C, mentre le lunghezze d’onda emesse devono essere comprese tra 600 e 1.200 nanometri (in luogo dei 1100 precedentemente previsti).

Inoltre, mentre nessuna disposizione è stata introdotta con riferimento agli “stimolatori a ultrasuoni a bassa frequenza per il trattamento della adiposità localizzata” (sulla cui esclusione il Consiglio di Stato aveva chiesto chiarimenti ai Ministeri compenti), l’elenco è stato integrato con la scheda n. 23, relativa al “Dermografo per micropigmentazione” che in sintesi prevede:

“Il trattamento deve essere effettuato da operatori estetici che abbiano ricevuto dal fabbricante o dal suo mandatario o da altro ente competente adeguata formazione, sia per gli aspetti di sicurezza (come richiamati dal manuale d’uso) sia per gli aspetti tecnici, igienici ed estetici dei trattamenti stessi.

La formazione è certificata dal soggetto formatore per mezzo di una dichiarazione contenente le proprie generalità, le generalità di chi ha fruito della formazione, la durata in ore, l’argomento e le generalità dei docenti dei moduli formativi”.

Scarica anche il decreto completo, con le schede tecniche.